## Hoja1
Listado de partidas LOTE 3) Suministro e Instalación de Aires Acondicionados para el Edificio 2 de la Sede Central (Hangar) y ENEVIAL
No. | Descripción | Cant. | Unidad | P.U. | Total
A- | Edificio no. 2 (Hangar) |  |  |  | 0
Sistema de Climatización Tecnología VRF
1 | Unidad externa
1.01 | Suministro e instalación de unidad condensadora (compresor) marca reconocida, alta eficiencia, capacidad de 534,000 btu/h en unidades combinadas, instaladas de modo que entren en funcionamiento segun demanda | 1 | UD |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL UNIDAD EXTERNA | 0
2 | Unidades internas
2.01 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo cassette inverter capacidad 9,000 btu/h | 3 | UD |  | 0
2.02 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo split inverter capacidad 12,000 btu/h | 2 | UD |  | 0
2.03 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo cassette inverter capacidad 12,000 btu/h | 10 | UD |  | 0
2.04 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo cassette inverter capacidad 18,000 btu/h | 10 | UD |  | 0
2.05 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo cassette inverter capacidad 24,000 btu/h | 5 | UD |  | 0
2.06 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo cassette inverter capacidad 30,000 btu/h | 1 | UD |  | 0
2.07 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo cassette inverter capacidad 36,000 btu/h | 3 | UD |  | 0
2.08 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo fan coil inverter capacidad 36,000 btu/h con sus rejillas y difusores | 2 | UD |  | 0
2.09 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo fan coil inverter capacidad 60,000 btu/h con sus rejillas y difusores, donducteria en P3. | 2 | UD |  | 0
2.1 | Controles termostatos inalámbricos | 34 | UD |  | 0
2.11 | Controles termostatos con pantalla digital | 2 | UD |  | 0
2.12 | Panel de control centralizado para administración del sistema, monitoreo, acceso web y programación | 1 | UD |  | 0
2.13 | Suministro y colocacion de unidad split (condensador-evaporadora) de 18,000 btu/h | 3 | UD |  | 0
2.14 | Suministro y colocacion de unidad split (condensador-evaporadora) de 24,000 btu/h | 4 | UD |  | 0
2.15 | Suministro y colocacion de unidad split (condensador-evaporadora) de 36,000 btu/h | 4 | UD |  | 0
2.16 | Suministro y colocacion de unidad split (condensador-evaporadora) de 48,000 btu/h | 5 | UD |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL SISTEMA VRF | 0
3 | Misceláneo
3.01 | Instalación eléctrica general y conexión a sistema de planta eléctrica de acuerdo a las especificaciones. | 1 | P.A |  | 0
3.02 | Ranurado, perforación, y reposición (incluye martillo demoledor, obreros y herramientas menores, sheetrock, masillado y pintura) | 1 | P.A |  | 0
3.03 | Sistema de drenaje (incluye aislamiento térmico con vascocell de 3/8, tuberías de PVC sch-40, piezas y mano de obra) | 1 | P.A |  | 0
3.04 | Uso de grúa para instalar las unidades externas véase peso con su fabricante incl. Personal de apoyo | 1 | P.A |  | 0
3.05 | Materiales de conducteria según plano. | 1 | P.A |  | 0
3.06 | Materiales de instalación Mecánicos | 1 | P.A |  | 0
3.07 | Mano de obra de instalación y puesta en funcionamiento. | 1 | P.A |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MICELANEO | 0
B- | Edificio Enevial |  |  |  | 0
4 | Unidades tipo Fancoil
4.01 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo fancoil inverter capacidad (60,000 btu/h) con sus rejillas y difusores, donducteria en P3. Para ser usados en 7 aulas de 8.00 x 6.00 m, donde se colocarán 6 difusores (rejillas) de 4 vías por aula. Los compresores se instalaran en el techo con 4 soportes de goma cada uno. | 7 | UD |  | 0
4.02 | Ranurado, perforación, y reposición (incluye martillo demoledor, obreros y herramientas menores). | 1 | UD |  | 0
4.03 | Sistema de drenaje (incluye aislamiento térmico con vascocell de 3/8, tuberías de PVC sch-40, piezas y mano de obra). | 1 | UD |  | 0
4.04 | Uso de grúa para instalar las unidades externas y Personal de apoyo. | 1 | UD |  | 0
4.05 | Materiales de instalación Mecánicos. | 1 | UD |  | 0
4.06 | Mano de obra de instalación y puesta en funcionamiento. | 1 | UD |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL UNIDADES TIPO FANCOIL | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS | 0
5 | GASTOS INDIRECTOS
| Dirección Técnica | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Transporte | 2% |  |  | 0
| Supervisión | 5% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Seguros y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Liquidación y Prestaciones | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS de la Dir. Técnica | 18% |  |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS | 0
|  |  | TOTAL GENERAL |  | 0
Presentar desglose de precios con análisis con sus respectivas cotizaciones.
Oferente: