## Hoja1
RNC: 4-30-23156-8
Listado de partidas LOTE 1) Remodelación del Centro de Control de Tráfico, habilitación de las nuevas oficinas del INTRANT en Punta Cana y habilitación de espacios en el Parque de Educación Vial de Ciudad Juan Bosch
No. | Descripción | Cant. | Unidad | P.U. | Total
A | Centro de control de Tráfico |  |  |  | 0
| PRELIMINARES |  |  |  | 0
1 | Demolición y desmontes |  |  |  | 0
1.01 | Desmonte de Lona asfáltica | 271.32 | m2 |  | 0
1.02 | Muros en block | 108.31 | m2 |  | 0
1.03 | Repicar general de piso | 453.92 | m2 |  | 0
1.04 | Bote de escombros y limpieza en general (camión de 5 m3) | 10 | viajes |  | 0
B | FINO E IMPERMEABILIZANTE EN TECHO
2 | Fino |  |  |  | 0
2.01 | Vaciado de fino en techo tercer nivel con hormigón industrial 210 kg/cm2, incluye microfibra y aditivos de resistencia | 271.32 | m2 |  | 0
2.02 | Construcción de Zabaleta de techo | 93 | ml |  | 0
2.03 | Suministro y colocación de lona asfáltica granular de 5mm | 271.32 | m2 |  | 0
C | TERCER NIVEL |  |  |  | 0
3 | Divisiones en cristal |  |  |  | 0
3.01 | Cristal fijo (altura 2,70) con perfil P64 | 200.53 | ft2 |  | 0
4 | Muros |  |  |  | 0
4.01 | Divisiones en sheetrock | 44.8 | m2 |  | 0
4.02 | Divisiones en densglass | 97.28 | m2 |  | 0
4.03 | Aislamiento acústico | 62.7 | m2 |  | 0
4.04 | Divisiones en fenólico | 4.96 | m2 |  | 0
4.05 | Pintura general | 180 | m2 |  | 0
5 | Terminación de pisos |  |  |  | 0
5.01 | Porcelanato 50 x 50 | 198.01 | m2 |  | 0
5.02 | Zócalos | 92.13 | ml |  | 0
5.03 | Cerámica en baños | 16.21 | m2 |  | 0
6 | Puertas y ventanas |  |  |  | 0
6.01 | Gabinetes bajo meseta de cocina | 3.5 | ml |  | 0
6.02 | Gabinetes sobre meseta de cocina | 3.5 | ml |  | 0
6.03 | Suministro y colocación de tope para meseta en granito gris | 1 | Ud. |  | 0
6.04 | Puerta de cristal tipo flotante 1.00 x 2.10 | 4 | Ud. |  | 0
6.05 | Puerta polimetálica | 3 | Ud. |  | 0
6.06 | Puerta cortafuego de emergencia con barra antipático | 1 | Ud. |  | 0
6.07 | Puerta corrediza (1H) | 1 | Ud. |  | 0
6.08 | Puerta corrediza en pino tratado (2H) 2.18 x 2.10 | 1 | Ud. |  | 0
6.09 | Puerta en fenólico 0,70 x 1,50 | 3 | Ud. |  | 0
6.1 | Ventana abatible 4,55 ft² con perfil metálico p-64 | 20 | Ud. |  | 0
6.11 | Ventana abatible 8,39 ft² con perfil metálico p-64 | 2 | Ud. |  | 0
7 | Revestimientos |  |  |  | 0
7.01 | Cerámica en baños | 65.95 | m2 |  | 0
7.02 | Instalación de plafón (Intrant suministra las planchas de 2' x 2') | 223.2 | m2 |  | 0
8 | Instalaciones sanitarias |  |  |  | 0
8.01 | Traslado de batería de baños (incluye tuberías, armado de muñeco) | 1 | Ud. |  | 0
8.02 | Instalación de Inodoro (Intrant suministra el equipo) | 3 | Ud. |  | 0
8.03 | Instalación de Lavamanos con meseta de dos bocas en granito incluye mezcladora (Intrant suministra lavamanos y mezcladora) | 2 | Ud. |  | 0
8.04 | Instalación de Urinal (Intrant suministra equipo) | 1 | Ud. |  | 0
8.05 | Instalación de fregadero (Intrant suministra el equipo) | 1 | Ud. |  | 0
9 | Instalaciones eléctricas |  |  |  | 0
9.01 | Instalación de Luces Led 2' x 2' empotradas y cableado (Intrant suministra la luminaria) | 25 | Ud. |  | 0
9.02 | Toma corriente 110v | 87 | Ud. |  | 0
9.03 | Salida UPS | 87 | Ud. |  | 0
9.04 | Salida de Data | 46 | Ud. |  | 0
9.05 | Interruptores sencillos | 6 | Ud. |  | 0
9.06 | Interruptores doble | 1 | Ud. |  | 0
9.07 | Suministro e instalación de A/A (Evaporadora-condensadora) de 1 ton. En laboratorio (incluye alimentación eléctrica y breaker de 20 amp) | 1 | Ud. |  | 0
9.08 | Suministro e instalación de A/A (Evaporadora-condensadora) de 2 ton. En laboratorio (incluye alimentación eléctrica y breaker de 20 amp) | 6 | Ud. |  | 0
9.09 | Suministro e instalación de A/A (Evaporadora-condensadora) de 3 ton. En salón de reuniones (incluye alimentación eléctrica y breaker de 40 amp) | 3 | Ud. |  | 0
9.1 | Suministro e instalación de A/A (Evaporadora-condensadora) tipo fan coil de 5 ton. En sala de monitoreo (incluye alimentación eléctrica y breaker de 60 amp) 15 ml de ducteria en P3 y 3 rejillas 4 vías blanca | 4 | Ud. |  | 0
9.11 | Materiales de instalación Mecánicos. Sistema de drenaje (incluye aislamiento térmico con vascocell de 3/8, tuberías de PVC sch-40, piezas y mano de obra). | 1 | p.a. |  | 0
D | SEGUNDO NIVEL |  |  |  | 0
10 | Divisiones en cristal |  |  |  | 0
10.01 | Cristal fijo (altura 2,70) con perfil P64 | 456.39 | ft2 |  | 0
10.02 | Cristal fijo en oficina con perfil P64 | 86.11 | ft2 |  | 0
11 | Muros |  |  |  | 0
11.01 | Divisiones en sheetrock | 41.34 | m2 |  | 0
11.02 | Divisiones en densglass | 90.48 | m2 |  | 0
11.03 | Divisiones en fenólico en área de baños | 4.96 | m2 |  | 0
11.04 | Pintura general | 180 | m2 |  | 0
12 | Terminación de pisos |  |  |  | 0
12.01 | Porcelanato 50 x 50 | 198.01 | m2 |  | 0
12.02 | Zócalos | 63.23 | ml |  | 0
12.03 | Cerámica en baños | 16.21 | m2 |  | 0
13 | Puertas y Ventanas |  |  |  | 0
13.01 | Puerta de cristal tipo flotante 0.90 x 2.10 | 5 | Ud. |  | 0
13.02 | Puerta polimetálica 0,90 x 2,10 | 3 | Ud. |  | 0
13.03 | Puerta corrediza (1H) 0,90 x 2,10 | 1 | Ud. |  | 0
13.04 | Puerta corrediza en pino tratado (2H) 2.18 x 2.10 | 1 | Ud. |  | 0
13.05 | Puerta en fenólico 0,70 x 1,50 | 3 | Ud. |  | 0
13.06 | Puerta cortafuego de emergencia con barra antipático | 1 | Ud. |  | 0
13.07 | Ventana abatible 4,55 ft² con perfil metálico p-64 | 4 | Ud. |  | 0
13.08 | Ventana abatible 8,39 ft² con perfil metálico p-64 | 2 | Ud. |  | 0
13.09 | Cristal fijo 10.66 ft² con perfil metálico p-64 | 1 | Ud. |  | 0
14 | Revestimientos |  |  |  | 0
14.01 | Cerámica en baños | 65.95 | m2 |  | 0
14.02 | Instalación de plafón (Intrant suministra las planchas de 2' x 2') | 222.8 | m2 |  | 0
15 | Instalaciones sanitarias |  |  |  | 0
15.01 | Traslado de batería de baños (incluye tuberías, armado de muñeco) | 1 | Ud. |  | 0
15.02 | Instalación de Inodoro (Intrant suministra el equipo) | 3 | Ud. |  | 0
15.03 | Instalación de Lavamanos con meseta de dos bocas en granito incluye mezcladora (Intrant suministra lavamanos y mezcladora) | 2 | Ud. |  | 0
15.04 | Instalación de Urinal (Intrant suministra equipo) | 1 | Ud. |  | 0
16 | Instalaciones eléctricas |  |  |  | 0
16.01 | Instalación de Luces Led 2' x 2' empotradas y cableado (Intrant suministra la luminaria) | 40 | Ud. |  | 0
16.02 | Toma corriente 110v | 64 | Ud. |  | 0
16.03 | Interruptores sencillos | 8 | Ud. |  | 0
16.04 | Interruptores doble | 1 | Ud. |  | 0
16.05 | Salida UPS | 64 | Ud. |  | 0
16.06 | Salida de Data | 20 | Ud. |  | 0
16.07 | Suministro e instalación de A/A (Evaporadora-condensadora) de 1 ton. En sala de crisis (incluye alimentación eléctrica y breaker de 20 amp) | 2 | Ud. |  | 0
16.08 | Suministro e instalación de A/A (Evaporadora-condensadora) de 1.5 ton. En recepción 2do nivel (incluye alimentación eléctrica y breaker de 30 amp) | 2 | Ud. |  | 0
16.09 | Suministro e instalación de A/A (Evaporadora-condensadora) de 3 ton. En sala de crisis (incluye alimentación eléctrica y breaker de 40 amp) | 3 | Ud. |  | 0
16.1 | Suministro e instalación de A/A (Evaporadora-condensadora) tipo fan coil de 5 ton. En sala de monitoreo (incluye alimentación eléctrica y breaker de 60 amp) 15 ml de ducteria en P3 y 3 rejillas 4 vías blanca | 4 | Ud. |  | 0
16.11 | Materiales de instalación Mecánicos. Sistema de drenaje (incluye aislamiento térmico con vascocell de 3/8, tuberías de PVC sch-40, piezas y mano de obra). | 1 | p.a. |  | 0
E | PRIMER NIVEL |  |  |  | 0
17 | Divisiones en cristal |  |  |  | 0
17.01 | Cristal fijo (altura 2,70) con perfil P64 | 456.39 | ft2 |  | 0
17.02 | Cristal fijo en oficina con perfil P64 | 86.11 | ft2 |  | 0
18 | Escaleras |  |  |  | 0
18.01 | Demolición de huellas en escalera existente | 1 | p.a. |  | 0
18.02 | Construcción de nuevas huellas (4 niveles) | 1 | p.a. |  | 0
18.03 | Baranda en perfiles de aluminio 2" | 1 | p.a. |  | 0
18.04 | Escalera metálica de emergencia | 1 | p.a. |  | 0
19 | Muros |  |  |  | 0
19.01 | Muros de bloques de 6" en verja perimetral (incluye el pañete) | 80 | m2 |  | 0
19.02 | Divisiones en sheetrock | 41.34 | m2 |  | 0
19.03 | Divisiones en densglass | 90.48 | m2 |  | 0
19.04 | Divisiones en fenólico en área de baños | 4.96 | m2 |  | 0
19.05 | Pintura general | 180 | m2 |  | 0
20 | Terminación de pisos |  |  |  | 0
20.01 | Porcelanato 50 x 50 | 198.01 | m2 |  | 0
20.02 | Zócalos | 63.23 | ml |  | 0
20.03 | Cerámica en baños | 16.21 | m2 |  | 0
21 | Puertas y Ventanas |  |  |  | 0
21.01 | Puerta de cristal tipo flotante 0.90 x 2.10 | 5 | Ud. |  | 0
21.02 | Puerta polimetálica 0,90 x 2,10 | 3 | Ud. |  | 0
21.03 | Puerta corrediza en pino tratado (2H) 2.18 x 2.10 | 1 | Ud. |  | 0
21.04 | Puerta en fenólico 0,70 x 1,50 | 3 | Ud. |  | 0
21.05 | Portón vehicular | 1 | Ud. |  | 0
21.06 | Ventana abatible 4,55 ft² con perfil metálico p-64 | 4 | Ud. |  | 0
21.07 | Ventana abatible 8,39 ft² con perfil metálico p-64 | 2 | Ud. |  | 0
21.08 | Cristal fijo 10.66 ft² con perfil metálico p-64 | 1 | Ud. |  | 0
22 | Revestimientos |  |  |  | 0
22.01 | Cerámica en baños | 65.95 | m2 |  | 0
22.02 | Instalación de plafón (Intrant suministra las planchas de 2' x 2') | 100 | m2 |  | 0
23 | Instalaciones sanitarias |  |  |  | 0
23.01 | Traslado de batería de baños (incluye tuberías, armado de muñeco) | 1 | Ud. |  | 0
23.02 | Instalación de Inodoro (Intrant suministra el equipo) | 3 | Ud. |  | 0
23.03 | Instalación de Lavamanos con meseta de dos bocas en granito incluye mezcladora (Intrant suministra lavamanos y mezcladora) | 2 | Ud. |  | 0
23.04 | Instalación de Urinal (Intrant suministra equipo) | 1 | Ud. |  | 0
24 | Instalaciones eléctricas |  |  |  | 0
24.01 | Instalación de Luces Led 2' x 2' empotradas y cableado (Intrant suministra la luminaria) | 40 | Ud. |  | 0
24.02 | Toma corriente 110v | 64 | Ud. |  | 0
24.03 | Interruptores sencillos | 8 | Ud. |  | 0
24.04 | Interruptores doble | 1 | Ud. |  | 0
24.05 | Salida UPS | 64 | Ud. |  | 0
24.06 | Salida de Data | 20 | Ud. |  | 0
24.07 | Suministro e instalación de A/A (Evaporadora-condensadora) de 1 ton. En sala de crisis (incluye alimentación eléctrica y breaker de 20 amp) | 2 | Ud. |  | 0
24.08 | Suministro e instalación de A/A (Evaporadora-condensadora) de 1.5 ton. En recepción 2do nivel (incluye alimentación eléctrica y breaker de 30 amp) | 2 | Ud. |  | 0
24.09 | Suministro e instalación de A/A (Evaporadora-condensadora) de 3 ton. En sala de crisis (incluye alimentación eléctrica y breaker de 40 amp) | 3 | Ud. |  | 0
24.1 | Suministro e instalación de A/A (Evaporadora-condensadora) tipo fan coil de 5 ton. En sala de monitoreo (incluye alimentación eléctrica y breaker de 60 amp) 15 ml de ducteria en P3 y 3 rejillas 4 vías blanca | 4 | Ud. |  | 0
24.11 | Materiales de instalación Mecánicos. Sistema de drenaje (incluye aislamiento térmico con vascocell de 3/8, tuberías de PVC sch-40, piezas y mano de obra). | 1 | p.a. |  | 0
F | INTRANT-PUNTA CANA |  |  |  | 0
25 | Sistema de Climatización Tecnología VRF |  |  |  | 0
25.01 | Suministro e instalación de unidad condensadora (compresor) marca reconocida, alta eficiencia, capacidad de 246,000 btu/h en dos unidades combinadas. | 1 | UD |  | 0
25.02 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo cassette inverter capacidad 9,000 btu/h | 1 | UD |  | 0
25.03 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo cassette inverter capacidad 12,000 btu/h | 5 | UD |  | 0
25.04 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo cassette inverter capacidad 18,000 btu/h | 3 | UD |  | 0
25.05 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo cassette inverter capacidad 24,000 btu/h | 2 | UD |  | 0
25.06 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo cassette inverter capacidad 36,000 btu/h | 2 | UD |  | 0
25.07 | Controles termostatos con pantalla digital | 13 | UD |  | 0
25.08 | Panel de control centralizado para administración del sistema, monitoreo, acceso web y programación | 1 | UD |  | 0
25.09 | Instalación eléctrica general | 1 | UD |  | 0
25.1 | Ranurado, perforación, y reposición (incluye martillo demoledor, obreros y herramientas menores) | 1 | UD |  | 0
25.11 | Sistema de drenaje (incluye aislamiento térmico con vascocell de 3/8, tuberías de PVC sch-40, piezas y mano de obra) | 1 | UD |  | 0
25.12 | Uso de grúa para instalar las unidades externas y Personal de apoyo. Altura de un 4 nivel | 1 | UD |  | 0
25.13 | Materiales de instalación Mecánicos. | 1 | UD |  | 0
25.14 | Mano de obra de instalación y puesta en funcionamiento. | 1 | UD |  | 0
26 | Instalaciones eléctricas |  |  |  | 0
26.01 | Salidas de iluminación en techo | 30 | UD |  | 0
26.02 | Lámparas (Panel Led) para empotrar en techo falso, 40 W, 2800 lúmenes, 6000k, 100v-240v. | 30 | UD |  | 0
26.03 | Salidas de interruptor sencillo con accesorio marca reconocida | 7 | UD |  | 0
26.04 | Salida de interruptor doble con accesorio marca reconocida | 3 | UD |  | 0
26.05 | Salida de interruptor triple con accesorio marca reconocida | 1 | UD |  | 0
26.06 | Salida de tomacorriente doble a 120V aterrizado y polarizado con accesorio marca reconocida | 38 | UD |  | 0
26.07 | Salida de tomacorriente doble a 120V para UPS aterrizado y polarizado con accesorio marca reconocida | 33 | UD |  | 0
26.08 | Salidas de Data | 33 | UD |  | 0
27 | Paneles eléctricos |  |  |  | 0
27.01 | Panel (PA) de distribución de 18 circuitos monofásico . Formado por: | 1 | UD |  | 0
­ 13 breakers de 20/1 THQL
27.02 | Panel (PMA) de distribución de 24 circuitos monofásico . Formado por: | 1 | UD |  | 0
­ 12 breakers de 20/2 THQL
27.03 | Panel (PU) de distribución de 12 circuitos monofásico . Formado por: | 1 | UD |  | 0
­ 6 breakers de 20/1 THQL
27.04 | Panel (PCO) de distribución de 6 circuitos trifásico . Formado por: | 1 | UD |  | 0
­ 2 breakers de 60/3 THQL
27.05 | Panel BOARD(PB) ,barra de 200A, 208V, 6 circuitos trifásico, nema 1 . Formado por: | 1 | UD |  | 0
Main Breaker 150/3
­ 4 breakers de 40/2 THQL
­ 1 breakers de 100/3 THQL
­ 1 previsión
28 | Alimentadores eléctricos |  |  |  | 0
28.01 | Alimentador desde Registro hasta Panel Board (PB), formado por:
| Tubería de 3"Ø X 10' Emt | 6.4 | UD |  | 0
| Conectores de 3'' Emt | 2 | UD |  | 0
| Copling de 3" Emt | 7 | UD |  | 0
| Curva de 3'' Emt | 1 | UD |  | 0
| 3-Alambre No.2/0 THW | 210 | P.L. |  | 0
| 1-Alambre No.1/0 THW | 70 | P.L. |  | 0
| 1-Alambre No.2 THW | 70 | P.L. |  | 0
| Mensajero eléctrico | 70 | P.L. |  | 0
| Materiales menores. 3% de materiales | 1 | P.A. |  | 0
28.02 | Alimentador desde Panel Board (PB) hasta PA, formado por:
| Tubería de 1"Ø X 10' Emt | 1.64 | UD |  | 0
| Conectores de 1'' Emt | 2 | UD |  | 0
| Copling de 1" Emt | 5 | UD |  | 0
| Curva de 1'' Emt | 2 | UD |  | 0
| 2-Alambre No.8 THW | 40 | UD |  | 0
| 1-Alambre No.10 THW | 20 | P.L. |  | 0
| 1-Alambre No.12 THW | 20 | P.L. |  | 0
| Mensajero eléctrico | 20 | P.L. |  | 0
| Materiales menores. 3% de materiales | 1 | PA |  | 0
28.03 | Alimentador desde Panel Board (PB) hasta PMA, formado por:
| Tubería de 1"Ø X 10' Emt | 1 | UD |  | 0
| Conectores de 1'' Emt | 2 | UD |  | 0
| Copling de 1" Emt | 5 | UD |  | 0
| Curva de 1'' Emt | 2 | UD |  | 0
| 2-Alambre No.8 THW | 20 | UD |  | 0
| 1-Alambre No.10 THW | 10 | P.L. |  | 0
| 1-Alambre No.12 THW | 10 | P.L. |  | 0
| Mensajero eléctrico | 10 | P.L. |  | 0
| Materiales menores. 3% de materiales | 1 | PA |  | 0
28.04 | Alimentador desde Panel Board (PB) hasta UPS, formado por:
| Tubería de 1"Ø X 10' Emt | 1 | UD |  | 0
| Conectores de 1'' Emt | 2 | UD |  | 0
| Copling de 1" Emt | 5 | UD |  | 0
| Curva de 1'' Emt | 2 | UD |  | 0
| 2-Alambre No.8 THW | 16 | UD |  | 0
| 1-Alambre No.10 THW | 8 | P.L. |  | 0
| 1-Alambre No.12 THW | 8 | P.L. |  | 0
| Mensajero eléctrico | 8 | P.L. |  | 0
| Materiales menores. 3% de materiales | 1 | PA |  | 0
28.05 | Alimentador desde Panel Board (PB) hasta BY PASS, formado por:
| Tubería de 1"Ø X 10' Emt | 1 | UD |  | 0
| Conectores de 1'' Emt | 2 | UD |  | 0
| Copling de 1" Emt | 5 | UD |  | 0
| Curva de 1'' Emt | 2 | UD |  | 0
| 2-Alambre No.8 THW | 10 | UD |  | 0
| 1-Alambre No.10 THW | 5 | P.L. |  | 0
| 1-Alambre No.12 THW | 5 | P.L. |  | 0
| Mensajero eléctrico | 5 | P.L. |  | 0
| Materiales menores. 3% de materiales | 1 | PA |  | 0
28.06 | Alimentador desde BY PASS hasta PU, formado por:
| Tubería de 1"Ø X 10' Emt | 1 | UD |  | 0
| Conectores de 1'' Emt | 2 | UD |  | 0
| Copling de 1" Emt | 5 | UD |  | 0
| Curva de 1'' Emt | 2 | UD |  | 0
| 2-Alambre No.8 THW | 10 | UD |  | 0
| 1-Alambre No.10 THW | 5 | P.L. |  | 0
| 1-Alambre No.12 THW | 5 | P.L. |  | 0
| Mensajero eléctrico | 5 | P.L. |  | 0
| Materiales menores. 3% de materiales | 1 | PA |  | 0
28.07 | Alimentador desde Panel Board (PB) hasta PCO, formado por:
| Tubería de 2"Ø X 10' Emt | 19 | UD |  | 0
| Conectores de 2'' Emt | 2 | UD |  | 0
| Copling de 2" Emt | 22 | UD |  | 0
| Curva de 2'' Emt | 5 | UD |  | 0
| 3-Alambre No.1/0 THW | 563 | UD |  | 0
| 1-Alambre No.4 THW | 187.68 | P.L. |  | 0
| Mensajero eléctrico | 187.68 | P.L. |  | 0
| Materiales menores. 3% de materiales | 1 | PA |  | 0
29 | Divisiones en cristal y puertas |  |  |  | 0
| Divisiones en cristal templado con perfil P64 | 414.9712 | P2 |  | 0
| Puertas flotantes cristal templado con tirador niquelado | 11 | UD |  | 0
| Puertas de polimetal color blando, superficie lisa | 3 | UD |  | 0
G | Parque Ciudad Juan Bosch |  |  |  | 0
| Demolición de pared | 1 | p.a. |  | 0
| Cerramiento en densglass | 1 | und |  | 0
| Terminación de superficies en mochetas de muros demolidos | 1 | p.a. |  | 0
| Construcción de garita de seguridad (Incluir desde la excavación hasta la colocación de pintura y luminarias, mostrar desglose de costo total) dimensiones 4.30 m x 2.00 m | 1 | und |  | 0
| Alimentacion electrica de garita desde panel general de breakers (30 ml) | 1 | p.a. |  | 0
| Conexion a sistema de agua potable (incluye tuberías y M.O.) | 1 | p.a. |  | 0
| Conexion a sistema de agua residual (incluye tuberías y M.O) | 1 | p.a. |  | 0
| Suministro e instalación de motor eléctrico para portón vehicular incluye alimentación eléctrica por tubería soterrada | 1 | und |  | 0
| Suministro e instalación de cremallera en acero galvanizado para portón vehicular (barras de 3') | 7 | und |  | 0
| Construcción torre de garita para vigilancia del circuito vial | 2 | und |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL GENERAL | 0
30 | GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| Dirección Técnica |  |  | 10% | 0
| Gastos Administrativos |  |  | 2% | 0
| Transporte |  |  | 1% | 0
| Imprevistos |  |  | 3% | 0
| Supervisión |  |  | 5% | 0
| Seguros y fianzas |  |  | 2% | 0
| Ley 6-86 (Liquidación y Prestaciones Laboral) |  |  | 1% | 0
| Codia |  |  | 0.1% | 0
| ITBIS de la Dir. Técnica |  |  | 18% | 0
|  |  |  | TOTAL GENERAL | 0
Notas:
Intrant suministra los siguientes artículos:
Plafón. El contratista se encarga de colocarlo y suministrar los materiales necesarios para la instalación de los mismos.
Inodoro. El contratista se encarga de colocarlo y suministrar los materiales necesarios para la instalación de los mismos.
Lavamanos y mezcladora. El contratista se encarga de colocarlo y suministrar los materiales necesarios para la instalación de los mismos.
Urinal. El contratista se encarga de colocarlo y suministrar los materiales necesarios para la instalación de los mismos.
Luminaria LED 2 x 2'. El contratista se encarga de colocarlo y suministrar los materiales necesarios para la instalación de los mismos.
Presentar desglose de precios con análisis con sus respectivas cotizaciones.
Oferente: